Besoins :

30 entrées TOR   
14 sorties TOR  
1 entrée ANA 0/10V  
3 sorties ANA -10/10V  
2 entrées comptage rapide

On cherche :

1 carte de 32 entrées TOR  
1 carte de 8 entrées TOR (réserve)  
1 carte 16 sorties TOR  
1 carte 8 sorties TOR (réserve)  
1 carte 4 sorties ANA -10/10  
1 carte 2 entrées ANA 0/10  
1 carte 4 entrées comptage rapide

BME XBP 0800 : rack - 259,21 € HT  
BME P58 3020 : UC + 3Eth - 7 154,23€ HT  
BMX CPS 4002 : Alim

BMX DDI 3202K : Dig 32I 24 Vdc   
BMX DDM 16025 : Dig 8I 24Vdc / 8Q Relays  
BMX DDO 1602 : Dig 16Q Trans 0.5A  
BMX AMO 0410 : 4Q Ana -10/10V  
BMX AMI 0410 : 4I Ana 0/10V  
BMX EHC 0200 : Compteur rapide 2 voies